## Sheet1
Sensitivity analysis - A |  |  |  | Cases | Sensitivity analysis combinations | Saturation point
Scenario | vRES (%) | Demand (MWh) | RES (MWh) | 1 | A1 - B1 - C1 - D2 | 1373.43 | MW
Base | 50% | 125000000 | 62500000 | 2 | A2 - B1 - C1 - D2 | 1579.31 | MW
1 | 70% | 131250000 | 91875000 | 3 | A1 - B2 - C1 - D2 | 1435.88 | MW
2 | 90% | 131250000 | 118125000 | 4 | A2 - B2 - C1 - D2 | 1669.17 | MW
|  |  |  | 5 | A1 - B3 - C1 - D2 | 1500.93 | MW
|  |  |  | 6 | A2 - B3 - C1 - D2 | 1778.17 | MW
|  |  |  | 7 | A1 - B1 - C2 - D2 | 2087.16 | MW
Sensitivity analysis - B |  |  |  | 8 | A2 - B1 - C2 - D2 | 2699.02 | MW
Scenario | CAPEX (€/MW) | OPEX (€/MW/year) |  | 9 | A1 - B2 - C2 - D2 | 2688.35 | MW
1 | 1000000 | 32000 |  | 10 | A2 - B2 - C2 - D2 | 4392.41 | MW
2 | 900000 | 28800 |  | 11 | A1 - B3 - C2 - D2 | 4251.99 | MW
3 | 810000 | 25920 |  | 12 | A2 - B3 - C2 - D2 | 6424.13 | MW
|  |  |  | 13 | A1 - B1 - C1 - D1 | 1317.59 | MW
|  |  |  | 14 | A2 - B1 - C1 - D1 | 1422.64 | MW
|  |  |  | 15 | A1 - B2 - C1 - D1 | 1370.34 | MW
Sensitivity analysis - C |  |  |  | 16 | A2 - B2 - C1 - D1 | 1482.77 | MW
Scenario | BESS duration |  |  | 17 | A1 - B3 - C1 - D1 | 1426.4 | MW
1 | 1 MW - 1 MWh |  |  | 18 | A2 - B3 - C1 - D1 | 1543.35 | MW
2 | 1 MW - 4 MWh |  |  | 19 | A1 - B1 - C2 - D1 | 2083.42 | MW
|  |  |  | 20 | A2 - B1 - C2 - D1 | 2686.59 | MW
|  |  |  | 21 | A1 - B2 - C2 - D1 | 2683.29 | MW
|  |  |  | 22 | A2 - B2 - C2 - D1 | 4301.16 | MW
Sensitivity analysis - D |  |  |  | 23 | A1 - B3 - C2 - D1 | 4196.51 | MW
Scenario | aFRR blocks |  |  | 24 | A2 - B3 - C2 - D1 | 6326.96 | MW
1 | 1 - hour |  |  | 25 | A1 - B1 - C1 - D3 | 1276.68 | MW
2 | 4 - hour |  |  | 26 | A2 - B1 - C1 - D3 | 1353.76 | MW
3 | 24 - hour |  |  | 27 | A1 - B2 - C1 - D3 | 1330.15 | MW
|  |  |  | 28 | A2 - B2 - C1 - D3 | 1404.17 | MW
|  |  |  | 29 | A1 - B3 - C1 - D3 | 1383.78 | MW
|  |  |  | 30 | A2 - B3 - C1 - D3 | 1474.32 | MW
|  |  |  | 31 | A1 - B1 - C2 - D3 | 2094.73 | MW
|  |  |  | 32 | A2 - B1 - C2 - D3 | 2882.55 | MW
|  |  |  | 33 | A1 - B2 - C2 - D3 | 2826.26 | MW
|  |  |  | 34 | A2 - B2 - C2 - D3 | 4752.58 | MW
|  |  |  | 35 | A1 - B3 - C2 - D3 | 4423.23 | MW
|  |  |  | 36 | A2 - B3 - C2 - D3 | 6893.95 | MW